# LES ENTREES ET SORTIES DE CLIP-BC3

# (en bleu : ce qui n’existait pas dans CLIP)

# Liste des entrées de CLIP-BC3 dans sa version complète.

- Entrées générales

  - Nom du projet, type de bâtiment, rotation de l’immeuble et région

  - Pertes linéiques

  - Qualité des menuiseries (épaisseur, isolation)

- Production d’électricité solaire

  - Surface et rendement des capteurs

  - Orientation et inclinaison

  - Interruption pendant les vacances

- Coût de l’énergie (Electricité, gaz, fuel et bois)

- Calendrier

  - Dates des saisons d’hiver et d’été. Températures saisonnières de régulation

  - Intermittence journalière et hebdomadaire par saison. Température de réduit

  - Date des vacances

- Version de l’étude en cours

  - Numéro de la version

  - Commentaires

- Parois verticales

  - Murs : nature, surface, couleur, ombrage hiver/été orientation et coût unitaire

  - Fenêtres : type,  surface et coût unitaire

  - Portes : nature, surface et coût unitaire

- Toitures

  - Type et nature, couleur, surface, ombrage hiver/été et coût unitaire

  - Toiture inclinée : orientation, inclinaison

  - Vitrage de toit : type,  surface et coût unitaire

- Planchers : pourcentage de planchers lourds, moyens et légers

- Vitrages

  - Type de vitrage, ombrage été/hiver et coût unitaire

  - Présence de volets isolants

  - Définition des pares-soleil

- Création de nouveaux éléments de construction

  - Mur ou toit (nature et épaisseur des couches, position de l’isolant)

  - Matériau ou vitrage (caractéristiques physiques)

- Equipement (une seule zone)

  - Ventilation été/hiver et infiltration

  - Chauffage : type, récupérateur, % solaire, puissance nominale et coûts

  - Climatisation : type, récupérateur, % solaire, puissance nominale et coûts

  - Eau chaude sanitaire : énergie, récupérateur, % solaire et coûts

  - Eclairage : densité maximale, économiseur et coûts

  - Petit équipement : densité maximale, économiseur et coûts

# Liste des résultats de CLIP-BC3 dans sa version complète.

- Besoins thermiques en kWh/m² :

  - Valeur pour la saison d’hiver

  - Valeur pour la saison d’été

  - Valeur pour la somme des deux saisons

- Consommation totale annuelle en énergie primaire.

- Consommations totales annuelles en énergies finales

  - Valeur annuelle

  - Pour le chauffage

  - Pour la climatisation

  - Pour l’eau chaude sanitaire

  - Pour l’éclairage

  - Pour les prises de courant

- La liste des apports et pertes, pour l’hiver et l’été :

  - Soleil

  - Conduction à travers les parois

  - Renouvellement d’air

  - Apports internes (éclairage, etc.)

- Le pourcentage de baies vitrées :

  - Par rapport à la surface habitable

  - Par rapport à la surface des murs

  - Sur chacune des orientations (nord, nord-est, est, etc.)

  - Sur chaque mur

- Les coûts

  - Coût de construction

  - Coûts de fonctionnement annuel, par type d’énergie

  - Economie solaire

- Durées d’inconfort hiver et été

  - Sans équipement de chauffage et climatisation

  - Avec équipement de chauffage et climatisation

- Electricité solaire

  - Quantité d’énergie électrique d’origine solaire utilisée

  - Quantité d’énergie électrique d’origine solaire non utilisée

- Classifications et labels par rapport à la réglementation

  - Sur les besoins thermiques (ou les consommations) : classe et diagramme

  - Sur la production de CO2 : classe et diagramme

- Comparaisons

  - Comparaison directe des versions initiale, actuelle et précédente

  - Comparaison de diverses versions (jusqu’à 7)

- Conseils dans un but pédagogique

  - Conseils sur l’architecture

  - Conseils sur les équipements

- Possibilité d’assembler différentes parties d’un immeuble